项目名称：停车场充电桩配套电缆项目

项目编号：WX/SMGS-17-003-W

目录

第一章  询价公告	3

一、项目概况	3

二、供应商的资格要求	3

三、递交响应文件截止（评标）时间、地点	3

四、联系方式	3

第二章 采购内容与技术要求	4

一、项目说明	4

二、维修工程参数及工程量	4

第三章 投标人须知	5

一、供应商资格要求	5

二、响应文件的构成	5

三、评标与中标	5

第四章、响应文件格式与要求	7

格式一：	7

格式二：	8

格式三	9

格式四	10

格式五	11

格式六：	12

第一章  询价公告

鄂尔多斯机场商贸有限公司拟采用询价的方式进行停车场充电桩配套电缆项目采购，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

一、项目概况

（一）项目名称：停车场充电桩配套电缆项目

（二）项目编号：WX/SMGS-17-003-W

（三）采购人：鄂尔多斯机场商贸有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）采购内容：

| 序号 | 名称 | 技术规格、参数及要求 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 停车场充电桩配套电缆项目 | 详见招标文件 | 38616 |

二、供应商的资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）供应商须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）

三、递交响应文件截止（评标）时间、地点

递交响应文件截止（评标）时间：2017年6月21日上午9:30

响应文件时间开标及评标地点：2017年6月21日上午9:30，鄂尔多斯飞机场综合办公楼205开标室

四、联系方式

联 系 人：何国栋

联系电话：0477-3855823

第二章 采购内容与技术要求

一、项目说明

（一）项目基本情况：

在停车场入口4台充电桩增加配套电缆，重新增加桥架，并对部分电缆增加配套热塑管，保护电缆。

（二）付款方式：中标人签订合同后,提供有效账号、相关资质文件复印件及增值税普通发票后支付50%合同款项,项目验收合格后，支付剩余款项。

（三）质保期:电缆及相关配套桥架等质保1年

（四）发票：增值税普通发票

二、维修工程参数及工程量

| 序 | 项 目 名 称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  |  | 单位 |  |
|  | 分部分项工程 |  |  |  |
| 电缆 |  |  |  |  |
| 1 | 电线 | 电线规格：YJV22 4*120+1 接地线规格：70 | m | 91 |
| 2 | 热塑管 | 电缆保护（国标） 规格：按照电线规格进行匹配 | m | 12 |
| 桥架 |  |  |  |  |
| 1 | 桥架 | 规格：150 厚度：0.6mm-0.8mm | m | 91 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 3 | 脚手架租赁 | 桥架离地距离6m |  |  |

（二）其他

1．维修的增加或减少以实际发生为准，各业务承接以交付的时间为准；

2．请供应商如有疑问，请与项目联系人联系，联系时间截止为于6月21日

联系人：何国栋         联系电话：0477-3855818

第三章 投标人须知

一、供应商资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）供应商须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）

二、响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表

4、项目服务方案、承诺和质量保证措施

以上响应文件需递交正本1份，副本3份，PDF格式电子文档1份(U盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

三、评标与中标

（一）成立询价小组

鄂尔多斯机场商贸有限公司成立招投标工作领导小组，小组将按照以下基本程序组织谈判：

（1）鄂尔多斯机场商贸有限公司采购管理部门公布投标人名称，监督人员检查投标文件的密封情况。投标文件密封情况经检查确认无误后，监督人员当众拆封。

（2）招投标领导小组对投标人递交的投标文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照询价文件规定装订、密封、签署、盖章的均视为无效文件。

（3）报价

本次报价要求为一次性报价，报价应为贵公司能够给予的最低价格。报价超过预算控制价的视为无效报价文件。招投标领导小组对投标文件响应情况、报价金额、执行能力等方面进行全面比较与评价，我公司招投标领导小组将依据合理低价法的原则进行评审。

（4）评标

鄂尔多斯机场商贸有限公司招投标工作领导小组会针对以下内容进行评标：

a、对谈判文件的响应情况

b、价格

c、到货时间

d、供应商履行合同的能力

e、承诺的售后服务

f、其他投资管理委员会认为必须考虑的因素

（5）中标

（1）在满足询价文件全部内容的基础上，招投标领导小组综合考虑投标人资质、报价情况进行评估，按照合理低价法的原则，由低到高排列供应商的顺序推荐中标候选人。若最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止。

（2）在评标结束后，按照招投标领导小组推荐的成交候选人顺序确定排序第一的供应商为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，招投标领导小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

# 第四章、响应文件格式与要求

格式一：

（相应文件封面）

询价/竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、项目服务方案、承诺和质量保证措施……………………………（ ）

格式三

投标承诺书

鄂尔多斯机场商贸有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              采购项目采购文件要求，经我公司/本人认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2.一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3.我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4.我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5.我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6.我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

供应商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

供应商开户银行：                  账号/行号：

供应商法人签字：

供应商法人授权代表签字：

供应商名称(公章)：

年 月 日

格式四

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

格式五

投标项目分项报价明细表

项目名称：

| 序号 | 服务项目名称 | 项目特征 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：服务项目尽可能详细列出。

格式六：

项目服务方案、服务承诺和质量保证

供应商可根据采购文件要求自行编写，服务方案、服务承诺、质量保证尽可能详细、全面，否则有可能影响供应商的得分。